# **Algemene beschrijving**

Rooster in roestvrij staal voor Norma uitgietbak

Oplklapbaar met dempers

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Roestvrij staal

# {0>**Eigenschappen**

Kleur: Grijs

Lengte: 28 cm

Diepte: 30.6 cm

Hoogte: 4.6 cm

Couleru

# **Plaatsing**

Volgens de voorschriften van de fabrikant

# **Afbeelding**

